|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **品牌型号** | **单价（元）** | **数量** | **合价（元）** |
| 1 | 核心交换机 | HUAWEI S7706 | 55000.00 | 2台 | 110000.00 |
| 2 | 接入交换机 | HUAWEI CloudEngine S5735-L48T4X-A1 | 6800.00 | 10台 | 68000.00 |
| 3 | 光纤模块 | HUAWEI OMXD30000 | 650.00 | 40个 | 26000.00 |
| 4 | 多功能网关（用于互联网、政务外网出口隔断） | 天清汉马USG-FW-4000-T-NF2800天清汉马USU防火墙系统V2.6 | 98000.00 | 2台 | 196000.00 |
| 5 | 互联网多功能网关IPS及防病毒特征库 | 天清汉马USG-FW-4000-T-NFIPS特征库、防病毒特征库、应用识别及URL分类库，包括三年升级服务 | 45000.00 | 1套 | 45000.00 |
| 6 | 政务外网多功能网关防病毒特征库 | 天清汉马USG-FW-4000-T-NF防病毒特征库、应用识别及URL分类库，包括三年升级服务 | 24000.00 | 1套 | 24000.00 |
| 7 | 终端检测与响应 | 天珣内网安全风险管理与审计系统V6.6EDR客户端Windows版本授权许可300个，带三年版本升级维护服务，含三年特征库升级。 | 80000.00 | 1套 | 80000.00 |
| 8 | 社保出口防火墙 | 天清汉马USG-FW-310-T-NF1700天清汉马USU防火墙系统V2.6 | 50000.00 | 1台 | 50000.00 |
| 9 | 机房环境监测 | （1）融智9000环境监测系统1套（2）RZ9000-DS监测主机1台（3）RZ-TH6L温湿度传感器2个（4）RZ-YG01烟雾探测器2个（5）RZ-WS98漏水传感器1个 （6）RZ-9033D市电监测仪4个（7）融智9000手机监测APP 1套 | 60000.00 | 1套 | 60000.00 |
| 10 | 物联网AP | 专网数据传输单元(DTU)  | 3000.00 | 5台 | 15000.00 |
| 11 | 机房空调 | 大金FVQH05AA | 28000.00 | 2台 | 56000.00 |
| 12 | 综合布线 |  | 185000.00 | 1套 | 185000.00 |
| 13 | 设备安装调试费 |  | 12000.00 | 1项 | 12000.00 |
| 14 | 合计 |  |  |  | 927000.00 |

附件

基础设施设备维护房屋修缮采购项目设备清单